| 呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局关于2026年3月30日受理建设项目环评拟审批决定的公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对2026年3月30日受理的建设项目环评作出审批意见。为保证该行政许可的严肃性和公正性，现将拟通过审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为自公示起开始5个工作日。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 联系电话：0470-6801566 传 真：0470-6801566通讯地址：额尔古纳市拉布大林街道办事处额尔古纳大街63号-呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 邮 编：022250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 削减生态环境影响的主要污染防治措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 古纳国际酒店布草洗涤车间建设项目 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处产业园区 | 呼伦贝尔古纳国际酒店管理有限公司 | 内蒙古运银环保科技有限公司 | 本项目为古纳国际酒店布草洗涤车间建设项目，位于额尔古纳市拉布大林街道办事处产业园区，项目占地8000㎡，新建洗涤车间3468㎡，厂房为混凝土钢结构，项目建成运营后设置布草洗涤生产线2条，主要年洗涤床单、被套、枕巾、浴巾等系列宾馆住宿配套用品共约72万套，项目采用2台5t/h燃生物质蒸汽锅炉为项目提供热源 | 1、废水污染防治措施 项目设置2座防渗化粪池，结构为C30混凝土+聚氨酯防渗漆；污水经化粪池沉淀处理后，采用污水罐车拉运至额尔古纳市污水处理厂处理。 2、废气污染防治措施 锅炉烟气多管+布袋除尘器处理（共2套），废气由1根高35m的排气筒排放，除尘效率99.3%。 3、噪声污染防治措施 设备选型低噪声设备，基础减震，定期检查设备运行情况，防止故障性噪声排放；将产噪设备置于厂房内。 4、固体废物污染防治措施 项目运营期产生的生活垃圾、过滤毛绒等收集至厂区垃圾箱后，由当地环卫部门定期清运；废包装材料定期出售给废旧物资回收部门综合利用；废离子交换树脂在更换时由厂家回收处置；锅炉草木灰及除尘灰采用密实袋盛装后暂存锅炉房，定期委托附近农户用于农田土壤改良。 - 土壤及地下水污染防治措施 - 重点防渗区：本项目重点防渗区域主要为化粪池、洗涤间、消防水池。化粪池及消防水池池底与池壁、洗涤间地面采用C30水泥基渗透结晶型抗渗混凝土+2mm厚聚氨酯防渗漆。采取上述措施后渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区：熨烫间、锅炉间、布草烘干区、布草暂存区、一般固废暂存间等均按一般防渗区进行防渗处理，采用C20混凝土整体浇筑，厚150mm；消防水池采用混凝土+防水卷材+聚氨酯防渗漆；渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 | / |